## Hoja1
Voltaje AC ----→ | 16.12 | Voltios | TRIÁNGULO DE INTENSIDAD
Intensidad AC→ | 40.46 | mA
Período -------→ | 250 | us | I de R | 30.2822 | mA
T de desfase → | 28.85 | us | I de Xc | 26.8329 | mA
|  |  | I de Z | 40.46 | mA
|  |  | < [α ó Φ] = | 41.544 | grados
|  |  | Frecuencia | 4000 | Hzs
TRIÁNGULO DE IMPEDANCIA |  |  | Ángulo [Xc] | 48.456 | grados
Resistencia [R] = | 298.1948 | Ω
Reactancia [Xc] = | 264.229 | Ω
Impedancia [Z] = | 398.4182 | Ω
Angulo [α ó Φ] = | 41.544 | º
|  |  | 0.74845 | coseno A
0.6632 | seno A-comp |  | 0.6632 | seno A
0.74845 | coseno A-comp |  | 41.544 | grados C
Note on A1: Cálculo de impedancia corporal con corrientes alternas sinusoidales.
Note on C5: Introducir el voltaje AC en voltios
Note on C6: Introducir intensidad AC en mA
Note on C7: Introducir tiempo del período en µs
Note on C8: Introducir tiempo de desfase en µs
Note on A21: Los valores de voltaje y de intensidad a introducir, procederán de medidores que trabajen en modo RMS. Los indicados en el estimulador no son correctos. SE RECOMIENDO USAR UN OSCILOSCOPIO.